## Dott. Stefano Zan
Medico-chirurgo
Specialista in chirurgia vascolare
E-mail: zan.stefano@libero.it
Tel. Cell.: 3662866580

Trattamento percutaneo con Radiofrequenze
 delle microvaricosità (0,3-1 mm)

Nel trattamento delle microvarici degli arti inferiori la terapia di riferimento è rappresentata dalla scleroterapia, che agisce sulla parete venulare con meccanismo chimico tramite il farmaco iniettato.
Inoltre, da oltre un decennio, per tali lesioni venulari, è entrato nell'uso clinico corrente anche il trattamento laser percutaneo, che agisce sui vasi tramite la produzione di calore.

Da circa 6 anni, infine, basandosi sul meccanismo d'azione della termocoagulazione, sono state impiegate nel trattamento delle microvaricosità le radiofrequenze per via percutanea.

In sintesi, un apparecchio generatore di radiofrequenze (EVRF fcare systems) (Foto 1), trasmette, tramite un ago molto fine inserito in un manipolo collegato al generatore stesso (Foto 2), un' onda di frequenza molto elevata ( 4 milioni di Hertz), che provoca una lesione termica progressiva delle microvaricosità con conseguente sclerosi e scomparsa delle stesse.

Foto 1: apparecchio generatore delle radiofrequenze EVRF fcare systems

Legenda Foto 1:
1. display dello strumento
2. attacco per il manipolo operativo porta ago
3. attacco per il pedale

Foto 2: manipolo operativo porta-ago

Foto 3: trattamento delle microvaricosità con EVLT

Generalmente si programmano sedute di 10-15 min. con emissione di 300-400 impulsi ciascuna.
L'utilizzazione dell'apparecchio nel trattamento delle teleangectasie e delle varicole è semplice e presenta i seguenti vantaggi:
- scomparsa immadiata delle microvaricosità
- manifestazioni allergiche solo in casi eccezionali
- assenza di pigmentazione duratura
- assenza di necrosi
- grande efficacia sulle microvaricosità insensibili alla scleroterapia sia per dimensioni sia per localizzazione (caviglia e piede)
- si adatta a qualsiasi tipo e colorito di pelle

Il dolore dovuto alla procedura è di solito ben tollerato e sovrapponibile a quallo della scleroterapia.
Scompare del tutto appena finita l'applicazione dell radiofrequenze.
Il decorso post-trattamento può essere schematizzato in tre fasi:

 I) immediatemente terminata l' applicazione delle radiofrequenze si ha la scomparsa
    o l'attenuazione delle microvaricosità

II) dopo qualche minuto compaiono delle piccole papule in sede di puntura

III) in seguito appaiono delle piccole crosticine che tendono a sparire nel gioro di un mese

Nel trattamento delle teleangectasie e delle varicosità inferiori a 1 mm la metodica presenta rispetto alla scleroterapia tradizionale i seguenti vantaggi:
- assenza di ecchimosi
- non sono necessarie medicazioni
- non è necessaria la compressione elastica
- assenza di dolore dopo il trattamento
- può essere eseguita anche nel periodo caldo

Tale metodica, utilizzata all'Estero (Francia, Belgio, USA) da circa 6 anni, ha pochissimi effetti indesiderati:
- rari eritemi
- rarissime iperpigmentazioni
- assenza di risultato

Le contro-indicazioni sono poche:
- pace-maker
- allergia al nickel (in tal caso si utilizza un ago d'oro)
- infezione cutanea

Va precisato che, per ottimizzare i risultati, il trattamento percutaneo con radiofrequenze deve essere impiegato in modo compelementare alla scleroterapia tradizionale.
Rappresenta inoltre una metodica di scelta nel trattamento della couperose.